위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	광나루안전체험관 승강식피난기구(내리고) 고장발생 및 보수 계획

1. 안전지원과-750(2018.01.10.)호 “2018년 시민안전체험관 청사관리 계획”과

관련입니다.

2. 광나루안전체험관에서 관리ㆍ운용중인 승강식피난기구(내리고) 고장발생으로 체험객     안전사고 방지 및 효율적인 체험 운영을 위해 긴급 보수하고자 합니다.

가. 고장일시 : 2018. 3.31(토) 10:30분경

나. 고장내역 : 잦은 사용으로 구동장치 마모 및 노후로 인한 작동불능

다. 보수내용 : 승강식피난기구 내 구동장치 부품, 와이어 등 교체

라. *********************

마. **********************************

바. 예산과목 : 시민안전체험관운영/공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. (타)견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	양덕모		광나루안전체험관장	이희순		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	04/03 김송연
협조자
시행	안전지원과-6955	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 238	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2049-4022	/전송	02-2049-4049	/		/	부분공개(7)