고압가스 수불부(04.02)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/03 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					21,800						2,674
04.01		963	1,011	1,974	19,826		0	0	288	288	2,386
04.02	5,400	988	1,267	2,255	22,971		0	0	339	339	2,047
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
04.21
04.22
04.23
04.24
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29
04.30
합계	5,400	1,951	2,278	4,229		0	0	0	627	627

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					21,459			35,481
04.01		0	0	0	21,459		1,946	33,535
04.02		0	0	0	21,459		2,172	31,363
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
04.21
04.22
04.23
04.24
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29
04.30
합계	0	0	0	0		0	4,118