【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 (소화전) 고장발생 보고

1. 2018년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와        관련입니다.

2. 위와 관련 목동119안전센터에 고장소화전이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 지하식 350172호

나. 위    치 : 양천구 목동중앙북로12길 20(목 2동 505-1)

다. 고장사항 : 지하식 소화전 배수 불량

라. 확 인 자 : 소방위 양창현, 소방장 윤성규, 소방사 정태양

붙임  고장소화전 현지확인서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	정태양		2팀장	이상열		119안전센터장	04/03 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-1345	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	대시민공개