＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	마포구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택재개발 구역 내 공사장 관리 협조 요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 주택재개발사업 추진에 따른 상수도관 파손을 예방하고자 우리 사업소에서 재개발조합 및 시공사, 유관기관을 대상으로 특별 안전교육을 실시하였으나, 2018. 04. 03. 염리제3구역 주택재개발 구역에서 상수도관(200mm) 손괴사고가 발생하였습니다.

3. 귀 구 관내 재개발 현장에서 거듭되는 사고 발생으로 상수도 시설의 안전관리에 철저를 기하고자 공사장 내 상수도관리에 대한 협조를 요청하오니 다음사항 유의하시어 관리하여 주시기바랍니다.

가. 재개발 지역내 상수도 관련 협조 사항

- 현장 내 존치하고 있는 상수도 관로 상부에 인식 표지설치(깃발로 표시)

- 상수도관 근접 작업 시 사전협의 및 반드시 상수도직원 입회 후 작업시행

- 염리제3구역 주택재개발 구역 내 존치되고 있는 상수도관(200mm)에서 20m 이내 굴착금지

첨부 : 위치도 및 사진 1부. 끝.

	서부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	이승영		급수운영과장	이병운		서부수도사업소장	04/04 박영헌
협조자
시행	급수운영과-6133	(	2018.4.3.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과(3층) (홍제동)	/
전화	3146-3667	/전송	3146-3689	/	dusu@seoul.go.kr	/	비공개