	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설관리사(이*정) 행정처분 재조사 계획

1. 市예방과-8111(2018.03.28.)호『************ 행정처분 요구사항 재조사 통보』와 관련입니다.

2. 서대문구 수색로 56 소재 성공타워 지하1층 부실점검에 대하여 소방시설관리사의 진술 사실에 대하여 추가 조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사일자: 2018.04.06.(금)

나. 조사목적

- 지하1층 준공당시 제연설비기준(8개 각실등) 및 점검시 거실제연설비 철거부분

- 마트 전 구역의 제연설비가 인접 상호제연방식에 원활히 동작

다. 조 사 자: 검사지도팀장, 사법조사, 소방특별조사 2조, ***********

붙임 : 소방시설관리사 행정처분 요구사항 재조사 통보 1부.  끝.

담당자	김영훈		검사지도팀장	이경엽		예방과장	04/04 김두일
협조자
시행	예방과-4031	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	kyhun3113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)