문서번호	시설관리과-6115
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최환수		손병대	04/04 박은선
협조

가압장 정화조 청소 결과보고 (방배가압장)

2018. 4

강남수도사업소

(시설관리과)

가압장 정화조 청소 결과 보고

우리 사업소에서 관리 운영중인 방배 가압장의 정화조 청소를 시행하고 그 결과를 보고함.

1		관련 근거

□ 하수도법 제39조 및 동법시행규칙 제 33조

[정화조 내부청소는 연1회 이상 실시하도록 규정]

□ 하수도법 제80조 제3항 제12호

[정화조 청소 미시행시 과태료 부과]

2		청소현황

□ 시설물 : 방배가압장

시설물	청소일	청소업체	청소량(㎥)	청소비	청소확인자
방배가압장	2018.4.4	㈜서초그린	1.5	35,250	이광건
산출근거	22,500원 + (수거량 – 0.75)㎥ X 17,000원

※ 업체는 구청에서 구역별로 일괄지정

□ 사진대지

3		청소비지출

□ 청소 후 업체 입금계좌로 송부. (하나은행 160-*******49005)

첨부 : 방배가압장 정화조 청소비 청구서 1부. 끝.