	강동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	82. 화재 경보설비 비화재보 개선 추진결과 보고(3월)

1. 서울시 예방과-4560(2018.2.14.)호 『화재 경보설비 비화재보 개선 추진계획 알림』과

관련입니다.

2. 화재경보설비의 비화재보 현황 파악과 원인분석으로 소방시설에 대한 대국민 신뢰성

확보와 소방력 낭비 예방을 위한 3월 중 비화재보 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진 일자 : 2018. 3. 1 ~ 3. 31.

나. 추진 결과

○ 오작동 대상물 출동 21건

○ 정밀진단 대상물 오작동 1건

붙임  1. 소방서 출동 비화재보 점검기록부 1부.

2. 정밀진단 대상물 비화재보 점검기록부 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	이현민		검사지도팀장	엄재화		예방과장	전결 04/04 代탁용립
협조자
시행	예방과-5389	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-473-3119	/전송	02-471-2175	/	tornado7942@seoul.go.kr	/	부분공개(5)