투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)성현이엔씨 대표 유지화
(경유)
제목	2018년 노후 차집관로시설물 유지보수(연간단가) 작업지시(2차)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터와 귀 사간에 계약되어 시행 중인 「노후 차집관로시설물 유지보수(연간단가)」관련     아래와 같이 작업지시 하니, 시방서 및 제반규정을 준수하여 작업 기일내 완료하고 공사     전·중·후 사진이 첨부된 작업완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업기간

- 노후 차집관로시설물 : ‘18.04.05 ~ ’18.04.30.

나. 작업지시 내용(상세내역 붙임 작업지시서 참고)

연번	하천명	위치	시설물명	정비사항	규 격	수 량	단 위
1	우이천(우안)	번창교 밑	우수토실	스크린 처짐 지지대 보강		1	개소
2	정릉천(우안)	제기역 상류100m	환 기 구	환기구 높이 인상		1	개소
3	중랑천(우안)	상계교 하류 (방학천 합류부)	우수토실	우수토실 월류 연결관 개량	D=300	1	개소

다. 공사시 주의 및 참고사항

- 작업시 안전사고 등 현장관리에 철저를 기할 것.

- 작업지시 내용과 현장여건이 상이하다면 즉시 서면 실정보고 할 것.

- 작업지시 물량은 예상물량으로 작업완료 후 정산처리 됨.

첨부. 1. 작업지시서 1부.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	최승룡		시설보수과장	04/04 윤승범
협조자
시행	시설보수과-1623	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개