소방관계법령 위반사실보고서(청솔학원노***)
부분공개(6)
예방과-5136								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								유용덕			김용석			04/04 김윤섭
위 반 자	주 소		**********************
	성 명		***		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		***********************
	상 호 (업체명)		********			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일		2014. 7. 28.			업 종 (특정소방대상물 구분)						학원
위반내용	안전시설등 설치·유지 기준 위반 다중이용업소의 관계인은 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조제1항에 의거하여 안전시설등을 기준에 따라 설치․유지하여야 하나 비상구에 이중덧문을 설치하여 위 법규를 위반한 사항임
위반법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제1항
적용법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조제1항제2호 같은법 시행령 [별표6] 과태료 부과기준 2. 개별기준 나목 4)
증빙자료	1. 위반사실 자인서 2. 위반사항 사진
비 고
상기 소방관계법령 위반사실에 대하여 과태료 처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2018년 4월 4일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			고승우
				계 급			위험물안전팀장			성 명			代이안재