＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	성북구청장(도시재생디자인과장)
(경유)
제목	개발행위(토지형질변경)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (성북동 *******호 외 4필지)

1. 성북구청 도시재생디자인과-2684호(2018.03.30.) 관련입니다.

2. 성북구 성북동 *******호외 4필지 개발행위(토지형질변경)허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : 성북구 성북동 *******호외 4필지

나. 소  유  주 : ********

다. 지 역 지 구 : 제1종전용주거지역, 자연경관지구, 지구단위계획구역(성북동역사문화지구2013.11.28.),도로(2013.6.4.)

라. 협의 의견

연번	주소	구경	급수여부	급수방식
1	성북동 330-612	Ø30㎜(가정용)	급수가능	직결급수
2	성북동 330-617	Ø30㎜(가정용)	급수가능	직결급수
3	성북동 330-618	Ø30㎜(가정용)	급수가능	직결급수
4	성북동 330-619	Ø30㎜(가정용)	급수가능	직결급수
5	성북동 330-620	Ø30㎜(가정용)	급수가능	직결급수

마. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		주무관	한상근		시설관리과장	04/04 허준행
협조자
시행	시설관리과-9752	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)