	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고(서초)

1. 관련 근거

가. 재난관리과-1487(2018.03.01.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비알림』

나. 서초119안전센터-1189(2018.03.06.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 자체계획 보고』

2. 서초119안전센터 2018년 상반기 소방용수시설 일제 점검한 결과를 다음과  같이 보고합니다.

가. 대  상 : 공설 730개소(지상식 219,지하식 510,저수조 1)

나. 기  간 : 2018. 03 .13.(화) ~ 2018. 03. 30.(금)

다. 점검자 : 전 직원

라. 주요점검사항 및 추진사항

○ 시설물 외관점검 및 수압상태 확인

○ 스핀들 개방출수,배수,퇴수 확인

마. 점검 결과 : 붙임 참조

붙임  1. 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부

2. 소방용수시설 점검결과 보고 1부

3. 소방용수시설 고장발생 보고 1부.  끝.

	서초119안전센터장
서무담당	송유일		진압3팀장	신석철		119안전센터장	04/05 이영숙
협조자
시행	서초119안전센터-1868	(		)	접수		(		)
우	03905	서울시 서초구 효령로400 서초119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	wask13@seoul.go.kr	/	부분공개(5)