	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	아스팔트 도로포장으로 인한 지하식소화전 매몰 발생 보고(서초)

1. 재난관리과-1487(2018.3.1.)호 「2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 알림」와 관련입니다.

2. 우리 서초119안전센터 관내 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검중 아스팔트 도로포장으로 인한 지하식소화전 매몰이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : *************

나. 용수위치 : ***************

다. 사용여부 : 사용 불가

붙임 : 위치도 및 현장사진.  끝.

	서초119안전센터장
담당자	하재상		진압2팀장	유만종		119안전센터장	04/05 이영숙
협조자
시행	서초119안전센터-1857	(		)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 (서초2동 1342-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	3473-0119	/전송	3486-2729	/	2012111260@seoul.go.kr	/	부분공개(5)