	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검에 따른 고장소방용수 보수완료 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-568(2018. 1. 26.)호『2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계획 알림』

나. 재난대응과-2935(2018. 2. 7.)호『거주자 우선주차장 일제정비 협조 요청』

다. 재난대응과-3640(2018. 2. 19.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

2. 우리 119안전센터에서 관리 및 운용중인 고장소방용수가 보수완료되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상용수 : 279호(지하식)

나. 위    치 : 성동구 마장로35나길 31 (마장초등학교 정문앞)

다. 고장내용 : 관구불량

라. 보수여부 : 보수완료 (2018.03.07.)

붙임  소방용수시설 보수결과 1부. 끝.

	왕십리119안전센터장
담당자	최수혁		담당자	전일규		119안전센터장	04/05 황옥연
협조자
시행	왕십리119안전센터-1483	(		)	접수		(		)
우	05117	서울특별시 광진구 아차산로 480	/
전화	02-455-0119	/전송	02-454-0338	/	suhyuk119@seoul.go.kr	/	대시민공개