＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	서울특별시장(도로시설과장)
(경유)
제목	지하매설물도(상수도) 통보

1. 도로시설과-3281(2018.3.22.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청한 지하매설물 설치현황 및 관련의견을 통보하오니 붙임 상수도배관망도 관로현황을 참고하시어 공사 시 상수도 시설물 보호에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 지하매설물 협의 의견

가. 구조물 설치 시 상수도관과 이격거리 유지(50cm이상)

나. 굴착 시 입회요청 및 기타 사항 발생 시 재협의 요망

붙임  상수도배관망도 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	양주호		주무관	이상환		급수운영과장	04/05 송근호
협조자
시행	급수운영과-8107	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3146-2789	/		/	부분공개(2)