	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018. 자체점검(종합) 조치명령 대상 확인점검 계획 보고 『************ 등 3개소

1. 예방과-4217(2018.3.5.)호『자체점검(종합) 조치명령서(***********)』 등  3개소와

관련입니다.

2. 위와 관련 2018. 3월 중 자체점검 결과에 의하여 조치명령이 발부된 대상에 대한 확인     점검을 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 4. 9.~4. 13.(기간중 3일)

※ 기간의 만료일이 공휴일인 경우 기간 산정

1. 민원처리에 관한 법률 제19조(처리기간의 계산) 및

2. 민법 제161조에 의거 익일에 실시

나. 대    상 : *********** 등 3개소

다. 확 인 자 : 소방특별조사(1조~3조)

라. 확인사항 : 조치명령 완비 여부

마. 위 반 시 : 소방관계법규에 의거 입건 등 적의 조치

연번	대 상 명	주 소	도래일	확인일	점검조
1	드래곤플라이DMC타워	월드컵북로58길 9	3.30	4.9	1조
2	상암월드컵8단지아파트	월드컵로42길 12	4.9	4.11	2조
3	망원2동주민센터	방울내로7길 11	4.12	4.13	3조

3. 행정사항

○ 소방특별조사 직원은 현장 확인시 소방시설등 점검결과 보고서 및 조치명령서          준비하여 출장에 임하고,

○ 위반사항 발견시에는 자인서 작성(관계인 및 소방시설관리사) 및 동영상 촬영 등 증빙         자료 수집에 철저를 기하여 향후 민원이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.

붙    임 : 1. *********** 등 3개소 점검지적내역서 4부.  끝.

★담당자	최선율		검사지도팀장	이해영		예방과장	전결 04/05 임한선
협조자
시행	예방과-6714	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	yul0968@seoul.go.kr	/	부분공개(6)