도로점용(굴착·복구) 허가신청 검토보고 [2018-43]

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	04/05 代송광석

[일련번호 : 일반-*******0117]

허가신청정 보	신 청 자	한국전력공사(강동송파지사)							신청일자				2018. 04. 03.
	공 사 명	상이D/L공급능력 보강공사
	위치정보	상암로(상일동 120)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		1.2m	10.0m		12.0㎡			1.2m			나팔구간				전기관 Φ175mm×4공
	복구방법	관리청복구								공사기간				2018.04.10.~2018.06.30
검토내용 및 결과	검 토 자	박해웅, 겸경식		조사일자			2018. 04. 04					직전포장년도				2014년 이전
	검토결과	▪도로굴착심의 : 심의완료 ▪굴착심도 : 적정 ▪복구방법 : 적정 ▪병행굴착 : 해당없음
협의의견	강동구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함. ▪표층 소파포장복구시행 ▪허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로