위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	교통지도과장
(경유)
제 목	법규위반 시민신고제 항목추가와 관련 검토 의견 제출

1. 교통지도과-7230(2018.4.4.)호와 관련입니다.

2. 현재 서울시 도시공간개선단과 협업하여 소방용수시설 가시성 확보를 위한 디자인 개선을 추진중에 있으며 금년부터 예산의 범위내에서 디자인 개선을 추진할 예정이나 배정되는 예산을 감안하면 전체 소방용수시설에 적용이 될 시기는 정확히 알 수 없습니다.

지하식소화전 디자인 개선(안)	지상식소화전 디자인 개선(안)

※ 소방용수 현황 : 59,846개소(지하식 42,389, 지상식 17,073, 저수조 304, 급수탑 80)

3. 또한 지하식 소화전의 경우 설치위치의 특성 및 도시미관 저해 등의 사유로 반경 5m 표식은 불가합니다.

붙임: 소화전 디자인(안) 각 1부.  끝.

	재난대응과장
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	04/05 김학준
협조자
시행	재난대응과-7212	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)