“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	보육지원과-13683		주무관	보육시설팀장		보육지원과장		복지문화국장
			정미라	강대봉		代지영애		전결 04/05 강현섭
등록일자	2018.4.3.
결재일자	2018.4.5.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		여성정책팀장		지영애
					아동청소년팀장		이연종
					출산장려팀장		김미욱		보육지원팀장		이은희

- 시설의 재난 및 안전사고 예방을 위한 -

2018년 상반기 보육시설 등 정기 안전점검 결과

▢ 기 간 : 2018. 1. 15. ~ 2. 28.

▢ 대 상 : 66개소

▢ 분 야 : 건축，기계，전기，가스，소방 5개분야

▸ 안전상 문제가 있는 손상·결함 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

▸ 시설기준 등 관계법규 위반여부 확인

▢ 결 과

▸ 안전점검 결과 주요부재에 심각한 결함이 있는 시설물은 없었으며, 전반적인 시설            노후화에 따른 경미한 누수, 미세한 균열, 녹 발생 등의 지적사항으로 보수조치 및

지속적인 관찰이 필요함.

▸ 비상대피로 유도등 설치, 방화문 보수 등 화재사고를 예방할 수 있는 소방, 전기,

가스분야의 지적사항은 보수조치 완료함.

▢ 향후계획

▸ 경미한 지적사항은 시설에서 즉시 보수조치 하고, 누수발생 시설물은 환경개선

공사를 통해 상반기 내 시설물 보수 공사 시행

▸ 미세한 균열 등 주의관찰이 필요한 시설에 대해 자체 정기점검 추가 안내

	강 남 구
(		보육지원과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•재난 및 안전관리 기본법 제4조(국가 등의 책무) •재난 및 안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치) •시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제8조(제3종시설물의 지정 등)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	•구립 어린이집 및 아동․청소년․여성 복지시설을 대상으로 시설 안전점검을 실시, 물리적․기능적 결함 및 내재된 위험요인을 사전에 확인․보완함으로써 재난 및 안전사고 예방
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	•예산반영
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	•대상 : 시설을 이용하는 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	•전문가 : 건축구조기술사, 기계설비기술사，전기안전공사，가스안전공사, 소방기술사 점검

- 시설의 재난 및 안전사고 예방을 위한 -

2018년 상반기 보육시설 등 정기 안전점검 결과

구립어린이집 및 아동 · 청소년 · 여성복지시설 대해 관련 전문가가 시설 안전점검을 실시하고, 각 분야별 지적사항에 대한 보완조치를 통해 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ □재난 및 안전관리 기본법□ 제4조(국가 등의 책무)

❍ □재난 및 안전관리 기본법□ 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

❍ □시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법□ 제8조 (제3종시설물의 지정 등)

Ⅱ		점검개요

□ 사 업 명 : 구립어린이집 및 아동·보육등 시설 안전점검

□ 점검기간 : 2018. 1. 15. ~ 2. 28.

□ 점검시설 : 총66개소

구분 계	구립어린이집	아동복지시설	청소년시설	보육지원시설	여성복지시설
66개소	54 가온어린이집 외 53개소	4 서울영아일시보호소 비젼학교지역아동센터 이웃사랑일원지역아동센터 강남드림빌	4 강남청소년수련관 역삼청소년수련관 일원청소년독서실 강남청소년쉼터	1 육아종합지원센터	3 꿈밭에사람들 한국성폭력위기센터 건강가정지원센터

▶ 제3종시설물 : 6개소 포함

- 대치어린이집, 신사어린이집, 역삼가애어린이집, 청담어린이집, 강남청소년

수련관, 강남드림빌 (※역삼청소년수련관은 제2종시설물로 지정되어 있음)

□ 점검분야 : 건축, 기계, 전기, 가스, 소방시설 점검(분야별 전문가 점검실시)

□ 점검방법

① 시설장에게 안전점검 실시 안내

② 시설 관계자의 입회 및 안내를 받아 점검실시

③ 시설물의 접근이 가능한 부분에 대하여 종합적인 육안점검 실시

④ 시설물 관리자·전문가 합동점검 및 점검결과 설명, 안전조치 당부

□ 점 검 자

① 건축분야 : *****************

② 기계분야 : **************

③ 전기분야 : *********************

④ 가스분야 : ********************

⑤ 소방분야 : ***********

□ 시설담당

① 안전점검 결과 지적사항을 해당 시설에 통보

② 국가안전대진단 시스템에 지적사항·보수조치 입력 등 시설관리

연번	시설명	개소	담당	비고
1	구립어린이집	55개소	***
	육아종합지원센터
2	일원청소년독서실	2개소	***
	강남청소년쉼터
3	강남청소년수련관	3개소	***
	역삼청소년수련관
	드림빌
4	비전학교지역아동센터	3개소	***
	이웃사랑일원지역아동센터
	서울영아일시보호소
5	꿈밭에사람들	2개소	***
	한국성폭력위기센터
6	건강가정지원센터	1개소	***

Ⅲ		점검사항

□ 안전상 문제가 있는 손상·결함 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

□ 시설기준 등 관계법규의 위반여부 확인

□ 분야별 점검사항

구 분	중 점 점 검 사 항
건축분야	∘ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ∘ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ∘ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 ∘ 옥상 물탱크(배수시설)․물건 적치, 담장, 축대 등 부대시설안전성 확인
기계분야	∘ 배관의 파손·누수·누기 및 유지관리상태 ∘ 보일러，공조시설 환기상태 및 배출기 작동여부 ∘ 급수·급탕·공조시설 관리 및 안전성
전기분야	∘ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ∘ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ∘ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부
가스분야	∘ 가스용기 관리상태, 가스밸브 노후여부 ∘ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ∘ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부
소방분야	∘ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ∘ 방화문, 방화셔터의 정상작동상태 확인 ∘ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태

Ⅳ		점검결과

□ 안전점검 결과 주요부재에 심각한 결함이 있는 시설물은 없었으며, 전반적인         시설 노후화에 따른 경미한 누수, 미세한 균열, 녹 발생 등의 지적사항으로 보수         조치 및 지속적인 관찰이 필요함.

▷ 안전상 문제가 있는 손상·결함 [D등급(미흡)·E등급(불량)] 시설물 없음

▷ 경미한 지적사항은 시설에서 즉시 보수조치 하고, 누수 발생 시설물은 환경개선 공사를

통해 상반기 내 시설물 보수 공사 시행(예산확보)

▷ 미세한 균열은 시설관리자 주의관찰(정기적인 점검) 안내

□ 비상대피로 유도등 설치, 방화문 보수 등 화재사고를 예방할 수 있는 소방,         전기, 가스분야의 지적사항은 보수조치 완료함.

조치결과
	비상대피로 유도등 설치	방화문 보수	지층 우분기4 누전원인제거	가스배관 고정조치
시설명	******	******	******	******
분 야	소방분야	소방분야	전기분야	가스분야

※ 분야별 주요 지적사항

□ 총 6개소 제3종 시설물로 지정, 시설에 지정안내 및 고시 실시

▷ 시설물정보관리시스템 FMS 입력완료 및 관리

□ 국가안전대진단 실시로 ‘안전관리의 중요성’ 공감 분위기 조성

▷ 관리주체 및 소유자에게 시설물 안전관리에 대한 경각심과 중요성을 인식하는 계기마련

▷ 안전점점 실명제를 위한 시설 안전관리책임관, 안전관리관 운영

□ 정기안전점검 계획을 조기수립하여 대형 화재사고 및 안전사고 사전 예방효과

Ⅴ		향후계획

□ 경미한 지적사항은 시설에서 즉시 보수조치 하고, 누수발생 시설물은

환경개선 공사를 통해 상반기 내 시설물 보수 공사 시행

□ 미세한 균열 등 주의관찰이 필요한 시설에 대해 자체 정기점검 추가 안내

Ⅵ		행정사항

□ 안전점검 지적사항에 대하여 조치결과 국가안전대진단 입력관리

□ 월1회 이상 부서장 시설물 안전점검 실시

붙 임  1. 시설별 세부 지적사항.

2. 건축 안전점검 결과보고서 1부.(별첨)

3. 기계 안전점검 결과보고서 1부.(별첨)

4. 전기 안전점검 결과보고서 1부.(별첨)

5. 가스 안전점검 결과보고서 1부.(별첨)

6. 소방 안전점검 결과보고서 1부.(별첨).  끝.