위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방본부 청사 지하층 소방시설 등 동파부분 보수 요청

1. 관련근거

가. 소방행정과-7174(2018.3.23.)호「소방본부 청사 지하층 소방시설 동파복구 및 안전관리 협조요청」

나. 남산예장자락 재생사업 주간 공유회의(2018.4.4.)「소방재난본부 동파부분 보수범위 확정」

2. 남산예장자락 재생사업 추진과 관련하여 소방재난본부 청사 지하층의 동파 부분 보수범위 확정에 따라 다음과 같이 보수를 요청합니다.

【동파시설 복구】

○ 복구범위 : 붙임도면 참조

○ 복구시설 : 수계소방시설(스프링클러 및 옥내소화전 설비), 수도,

냉난방 배관, 바닥타일 및 벽체도색(1,2,3구역 포함) 등

○ 완공검수 : 시설보수후 수압(통수)시험하여 누수부분 미발견시 완공으로                   보며, 이후 하자보수기간으로 한다.

※ 지하층 E/V앞 복도천정부분은 석면이 잔존하고 있어 산업환경보건법 규정에 따라 처리 요함.

붙임 : 동파부분 보수 범위 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	공공재생과장,서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	04/05 김선영
협조자
시행	소방행정과-8475	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개