<별지 제88호 서식>

물품 검수(유기응집제 구매(18-1) 1차) 조서

문서번호	운영과-552
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장	난지물재생센터소장
	홍징의	김지응	이태호	04/06 代윤석경

계 약 건 명			유기응집제 구매(18-1) 구매
납 품 자			상 호			㈜한솔케미칼						성 명		박 원 환
계 약 금 액			금이억사천칠백오십만원정 (\247,500,000)						기성금액		금육천오백이십사만일천원정 (\65,241,000)
금회납품금액			금육천오백이십사만일천원정 (\65,241,000)						잔여금액		금일억팔천이백이십오만구천원정 (\182,259,000)
계약체결년월일			2018년 2월 20일
납 품 기 한			2018년 8월 31일
납 품 년 월 일			2018년 3월 27일
검사(수)년월일			2018년 4월 05일
검사(수) 장 소			슬러지1처리장 농축약품 탱크
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예(○) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
붙임 1. 계량전표 1부. 2. 시험결과 1부. 2018년 4 월 5 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6			성명	이진호	이진호		김지응
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6			성명	이종근	이종근

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	용 도 : 하수슬러지 농축 FLOC 크기(㎜) : 3 이상 이온성(meq/g) : 1.8 이상 점도(cps) : 200∼2,500 여과액 SS(㎎/L) : 700 이하	톤	1,650	170	0	39.54	운영과
			이하여백