	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(노소 2498호 등 2개소)(상계)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난관리과-308(20181.16.)호 『2018년 소방용수 업무 관련 기본계획 알림』

다. 재난관리과-3640(2018.2.19.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체        계획 알림』

라. 상계119안전센터-1693(2018.3.19.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점        검·정비 자체 계획 알림(수정)』

2. 위와 관련하여 상계119안전센터 관내 일제수리조사 소화전 고장 현황을 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	고장내용
1	노소 2498호	지상식	제수변 스핀들 고장
2	노소 2209호	지하식	제수변 몸통 누수

붙 임 : 소방용수시설 고장 발생 보고서 2부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	고영기		3팀장	박재흥		센터장	04/06 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-1928	(		)	접수		(		)
우	0702	울특별시 노원구 노원로26길 111 상계 119안전센터 (상계동)	/
전화	02-936-0119	/전송	3392-2736	/	yogi415@seoul.go.kr	/	대시민공개