위험물제조소등 용도폐지 현장확인 결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김병철	심형섭	04/06 代전양구

	2018. 04. 03. 민원접수에 의하여 위험물제조소등 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2018. 04. 06.
복 명 자 : 소방위 심형섭 소방위 김병철

보       고       내       용

확인일시

2018. 04. 05. (목)

건    명

위험물제조소등 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과 보고[**********]

내용

1. 민원접수-701(2018.04.03.)「위험물제조소등 용도폐지신고서」와 관련입니다.

2. 위험물제조소등 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자: ********

나. 설치위치: *******************

다. 허가번호 및 일자: ******************************

라. 확인대상

구 분	품 명	용량(ℓ)	기 수	폐지일자	사 유
옥내탱크 저장소	제4류 제2석유류 (경유)	5,800	1	2018. 03. 21.	건물 철거

마. 확인내용: 위험물규제업무 처리규정 제6조 규정에 따라 적법하게 용도폐지가 이루어졌는지 확인

바. 확인결과: 서류검토 및 현장확인한바 용도폐지가 위험물 관련 법령에 따라 적법하게 처리 되어 용도폐지 되었음을 보고합니다.

비  고

붙임  용도폐지 현장 확인 사진 1부.  끝.