길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6402

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	代송종학	04/06 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	3/30(금)	3/31(토)	4/1(일)	4/2(월)	4/3(화)	4/4(수)	4/5(목)	계
2017년	87,791	85,244	92,696	92,409	90,622	88,942	84,659	622,363
2018년	94,515	97,376	98,331	96,207	92,913	93,668	89,188	662,198
증 ․ 감	6,724	12,132	5,635	3,798	2,291	4,726	4,529	39,835

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.23.~3.29.)	금주 공급량(㎥) (3.30.~4.5.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
673,618	662,198	-11,420	-1.70

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~4.5.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
8,592,841	9,217,119	624,278	7.27

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.