문서번호	예방과-4115
결재일자	2018.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장		소방서장
박소현	유용석	김연경		04/06 백남훈
협 조
	예방팀장		김경환

2018년 소방특별조사 추진계획

강북소방서

(예 방 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년 소방특별조사 추진계획

대형화재를 줄이기 위한 선제적 예방활동 및 맞춤형 안전대책을 추진하고 자율안전관리 강화와 효율적인 화재 예방을 위한 소방특별조사 추진계획임

Ⅰ		추진근거

○「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제4조(소방특별조사)

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제3조(국가 등의 책무)

○ 市예방과-7410(2018.3.20.)호“2018년도 소방특별조사 기본계획 알림”

Ⅱ		추진방향

○ 소방특별조사 운영의 내실화를 통한 안전관리 선제적 대응

○ 계절별․장소별 및 지역특성에 맞는 현장 맞춤형 안전대책 추진

○ 소방시설 자체점검 공신력 강화를 위한 확인점검 강화

Ⅲ		일반현황

□ 특정소방대상물 (6,914개소)               (18.1.1.기준)

계		공동주택	근린생활	문화집회시설	종교시설	판매시설	운수시설	의료시설	교육연구시설	노유자시설	수련 시설	운동시설	업무시설
6,914		442	3,495	9	106	18	13	13	66	138	2	3	77
숙박시설	위락시설	공장	창고시설	위험물저장	항공기자동차	분뇨및쓰레기	교정및군사시설	방송통신	묘지관련시설	지하가	지하구	문화재	복합건축물
165	0	22	14	48	41	1	1	2	1	1	2	3	2,231

□ 다중이용업소 (1,013개소)                 (18.1.1.기준)

계	휴 게 음식점	제과점 영 업	일 반 음식점	유흥 주점	단란 주점	영 화 상영관	비디오 감상실	비디오물 소극장업	학원	목욕장
1,013	24	2	243	70	85	3	5	0	0	0
PC방	게 임 제공업	복합유통 제공업	노 래 연습장	산 후 조리원	고시원	골 프 연습장	전화방	수면방	콜라텍	찜질방
79	19	3	305	4	143	16	1	0	1	8

Ⅳ		세부 추진계획

□ 추진개요

❍ 기    간 : 2018년 3월 ~ 2019년 2월

❍ 대    상 : 특정소방대상물 및 다중이용업소

❍ 주요내용

- 월별․계절별․시기별 특별조사 실시 및 결과 분석을 통한 화재예방정책 추진

- 소방안전 특별관리 시설물 및 국가안전대진단(화재취약시설)과 병행추진

- 취약 다중이용업소에 대한 중점관리를 통한 선제적 예방활동

- 소방감리 완공대상에 대한 합동 소방특별조사반 운영 등

□ 소방특별조사 선정 등 운영

○ 대    상 : 7,927개소(특정소방대상물 6,914, 다중이용업소 1,013)

○ 방법

- 고층건축물, 다중이용시설 등 고위험대상 위주 실시

- 시기별․계절별․취약시설별 연․월간계획 수립

○ 소방특별조사 내부위원회 운영

- 선정기준 :「소방특별조사 세부운영기준」제5조

- 운영방법

․ 실시대상의 2배수 이상 예정대상 작성 후 선정

․ 소방특별조사 대상은 객관적이고 공정하게 선정

☞ 연․월간 계획별 선정, 다중이용업소는 위험등급별 계획에 의거 선정

□ 월별 소방특별조사 추진 – 대상별 20%내외

○ 추진방향

- 월별 화재발생통계를 분석, 취약대상에 대한 위험요인 사전제거

- 월별 특별조사 실시 및 결과분석을 통한 화재예방정책 추진

- 자체점검 불량대상 확인점검 및 특별관리시설물 점검 시 소방특별조사 병행실시

- 근린생활시설 및 복합건축물 10~20%내외 연중 소방특별조사 실시

※ 동일대상에 대한 중복점검을 지양하고 비상경보설비 이상 특정소방대상물에            대한 5년에 1회 이상 실시 목표

○ 월별 추진대상

구 분	중점 추진대상 및 내용	비 고
3~5월	- 봄철 소방안전대책 추진 - 석가탄신일 대비 화재예방대책 추진 - (중앙) 초고층 및 지하연계복합건축물 실태점검	- 국가안전대진단(2~4월) - 석가탄신일(5.22.) - 특별관리시설물
6월	- 주유취급소 등 위험물저장 및 처리시설 - 항공기 및 자동차관련시설 - 분뇨 및 쓰레기 처리시설	- 특별관리시설물
7월	- 공장•창고시설, 발전시설	산업시설 및 에너지관련시설
8월	- 문화 및 집회시설, 의료시설, 업무시설, 교정 및 군사시설
9월	- 추석 연휴 대비 화재예방대책 추진 - 운동시설, 위락시설, 방송통신시설	추석연휴(9.24.)
10월	- 복합건축물, 기숙사, 장례식장, 지하구
11월	- 2018년 겨울철 소방안전대책 추진 - 노유자시설
12월	- 성탄절·연말연시 소방안전대책 추진 - (본부) 자체점검 대상 확인점검	성탄절(12.25.)

□ 국가안전대진단

○ 추진배경

- 대형 안전사고의 빈번한 발생으로 안전사회에 대한 국민적 요구 증대

※ 경주 마우나리조트 붕괴사고(‘14), 고양종합터미널 화재(’14)

- 도시화․산업화 및 기후변화에 따른 신종 재난․안전위험과 건물        노후화에 따른 위험요인 증가

○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 4월

○ 진단대상 : 124개소

계	고시원	근린 생활	교육 연구	노인 요양 시설	대형 화재 취약	숙박 시설	중소 병원	요양 병원	쪽방촌	찜질방	화재 경계 지구
124	25	4	1	30	32	9	10	5	0	8	0

□ 소방안전 특별관리시설물 안전관리

○ 추진방향

- 소방안전 특별관리 기본계획 및 세부시행계획에 따라 2년 1회 조사

※ 특별관리시설물의 규모, 중요성, 점검의 난이도 등을 고려해 구분

- 대상물의 중요도 및 규모에 따라 중앙소방특별조사, 본부 및 소방서 실시

○ 현황 : 20개소

구 분	계	도시 철도	문화재	초고층 및 지하연계	영 화 상영관	지하구
						전력구	통신구
계	20	12	2	3	1	1	1
본 부	1	0	0	0	1	0	0
소방서	19	12	2	3	0	1	1

※ 월별 소방특별조사와 병행 실시

□ 다중이용업소 등 소방특별조사

○ 배경 및 필요성

- 취약 다중이용업소에 대한 중점관리를 통한 선제적 예방활동

- 국내․외 또는 지방자치단체 행사 추진에 따른 소방분야 지원

○ 추진개요

[다중이용업소] - 고시원 및 목욕장 별도 시행

- 기    간 : 연 중

- 방    법

․ A, B, C 등급 : 화재위험 특성 등을 고려하여 3% 범위 내

․ D, E 등급 : 전수조사

․ 화재취약 위험도가 높은 대상(전수조사) : 유흥주점,클럽(일반음식점)

․ 겨울철 취약다중이용업소 소방특별조사 : 3% 범위 내

[초고층건축물 등]

- 대    상 : 고층건축물(30층 이상) 및 초고층건축물

- 추진방법 : 전수조사

․ 고층건축물 합동점검 정례화 지침에 따라 실시

․ 합동점검반 편성운영(1개반 3~4명)

‣ 본부 소방특별조사반 및 소방서 소방특별조사반

‣ 자치구(건축) 담당 및 민간전문가 등

- 주요 추진사항

․ 제연설비 적합여부 및 건축물 방화구획 중점점검

․ 통합감시시스템, 연소방지설비 등 안전관리실태 점검

․ (초)고층건축물 재난대응 지원체계 구축 실태조사

․ 기타 소방계획서 수립, 운영사항 및 소방교육, 훈련실시 여부 등

□ 감리완공대상 합동 소방특별조사반 운영 ☜ 예방팀

○ 기본방안

- 소방공사 감리업자의 완공신고에 따른 소방시설 완공검사 증명        서를 발급한 대상에 대하여 2개월 마다 일정한 용도 및 규모         이상의 완공대상을 선정하여 소방시설이 적합하게 설치되었는지        등을 현장 확인

○ 대    상 : 감리완공한 대상 중 아래 기준에 의거 선정

- 2개월 기간 중 감리완공 한 대상 중에서 10% 이내 표본 점검

- 최소 1개소 이상

○ 시     기 : 2개월 주기  ※ 1~3월에 감리완공한 대상 4월 실시

○ 주     관 : 예방팀(시설지도)

○ 책  임 관 : 예방과장(예방팀장)

○ 합동 소방특별조사반 편성

- (연면적 5천㎡ 미만 대상) 책임관, 시설지도, 소방특별조사 1개조

- (연면적 5천㎡ 이상† 대상) 책임관, 시설지도, 소방특별조사 2개조

†필요시 소방기술사, 관리사 등 외부전문가 참여(민간전문가 보상비 활용)

○ 업무처리 절차

완공검사 증명서 발급	⇨ (2개월 이내)	현장확인 대상 선정	⇨	소방특별조사반 편성•운영	⇨	위법사항 조치

○ 조사반 확인사항

- 완공 감리결과보고서와 실제 현장에 설치된 소방시설관의 일치여부 확인

＊ 현장출장전 감리결과보고서 내용 파악 철저

- 소방시설법 및 화재안전기준 등에 맞게 소방시설 설치․유지․관리여부 확인

○ 결과조치

- (벌  칙) 감리결과보고서와 대상물에 설치된 소방시설 등이 다를                경우 인과관계를 입증하여 소방시설공사업체 및 감리업체 조치

- (시설조치) 완공된 대상물의 소방시설에 대하여 시정이 필요한 경우 소방시설                  공사의 하자보증이나 조치명령(관계자, 시공 또는 감리자) 등의 조치

□ 유관기관 지원 등 협조사항

○ 기본방안

- 소방특별조사 시행에 따라 건축주 등 관계인의 안전관리 의무        화에 대한 의무규정 확행으로 자율안전관리 조기 정착

※ 소방방재청 소방제도과-847(2012.2.16.)호“인허가 등 관련부서 협조사항 업무처리 지침”

○ 인․허가 등 확인업무

- 소방관서 의뢰 시 확인업무 실시하되 확인결과를 업무요청 부서통보

※ 소방특별조사 실시대상 내에 있는 대상의 경우 기 확인대상으로 통보)

※ 업무처리 절차

민원인 신청 (허가부서)	⇨	소방관서 확인 요청공문 의뢰	⇨	접수 및 현장확인	⇨	관련부서 통보

⇒ 소방특별조사서 또는 자체점검부 등을 활용하되 점검결과에 대한         이상유무를 통보하여 관계인으로부터 보완사항 시정요구 및 민간         점검업체 등 활용유도

○ 합동점검 : 지자체 합동점검 관련부서 소방특별조사 계획                   사전통보 등을 통한 법령개정 취지에 맞는 업무수행

※ 소방특별조사 시행 시 사전선정심의회 개최 등 객관적이고 공정한 대상 선정           추진설명 및 사전 추진사항을 통보함으로써 이중업무 차단

○ 법령근거가 없거나 타기관 업무 추진 시 단순참여 요청

- 기실시 대상 : 소방특별조사결과 통보(3개월 이내 결과에 한함)

- 미실시 대상 : 요청부서로 소방특별조사 계획을 사전에 통보하여                      법령개정 취지에 맞는 업무수행

⇒ 사전 내부위원회 개최 등으로 대상을 선정하고 있음을 설명(이중업무 차단)

□ 소방특별조사 조사반 편성 등

○ 편    성 : 1개조 2명 이상 ＊규모에 따라 확대 가능

- 외부전문가 참여 시 합동점검보상금 지급

- 위험물시설이 있을 경우 위험물담당자 동행 가능

○ 조사요원 자격 : 소방기술 자격자 및 전문교육이수자

※「소방특별조사 세부운영기준」제7조 기준

○ 주요 확인사항

- 관계인 등의 안전관리 적정 수행 여부

- 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

- 소방계획서의 이행에 관한 사항

- 자체점검 및 정기적 점검 등에 관한 사항

- 화재의 예방조치 등에 관한 사항

- 불을 사용하는 설비 등의 관리

- 특수가연물의 저장․취급에 관한 사항

- 다중이용업소 안전관리에 관한 사항

- 위험물 안전관리에 관한 사항

○ 방   법

- 점검 장비 교육을 매분기 1회 이상 실시(팀장 또는 별도교관)

- 시행 취지에 맞도록 1일 실시 대상 수 선정

- 자체실시계획 수립 후 대상별 실시 7일 전에 서면 통보

※ 보통우편(전화확인), 산정기간 중 휴일이 있을 경우 기간 추가

< 소방특별조사 일정 통보 기간산정 방법 〉

- 통보일 : 7일(소방특별조사일 미포함) + 4일(우편도착 법정기한)

※ 우편도착 법정기한은「우편법시행규칙」제12조에 의함

< 우편물 배송 제외일 〉

- 「관공서의 공휴일에 관한 규정」제2조(공휴일)

① 일요일 ② 국경일 중 3․1절, 광복절, 개천절, 한글날 ③ 1월 1일 ④ 설연휴

⑤ 석가탄신일 ⑥ 5월 5일 ⑦ 6월 6일 ⑧ 추석연휴 ⑨ 12월 25일 ⑩ 선거일 등

- 「우편법시행규칙」 : 유급휴일(근로자의 날 등), 토요일, 정보통신의 날 등

「소방특별조사 연기」

- 연기요건 : 시행령 제8조 제1항 기준

- 접수기한 : 실시 3일 전까지(휴일은 제외) ※ 소방기관의 업무가능일 기준

- 신청서식 : 시행령 제8조 제2항 및 시행규칙 기준

- 기타사항 : 시행령 제8조, 시행규칙 제1조의2 참조

○ 결과조치

- 소방특별조사서 사본 현장교부, 추후 최종결과 서면 통보

- (위법사항) 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

＊「화재안전, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」별지2호 서식(조치           명령서) 및 제2호의2 서식(소방특별조사 조치명령대장) 활용

- (현지시정) 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

＊ 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

- (권고사항) 소방안전관리자가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

＊ 소방특별조사 세부조사표 및 별지에 기록하여 결재

- 위법사항 불이행 사실 공개 – 시행령 제10조 참조

＊ 홈페이지 공개 및 관보․공보․일간지․유선방송․반상회보․지역소식 등

1개 매체를 통하여 1회 이상 동일사항 공개

	〈 지적사항 결과처리 흐름 〉
○ 조치흐름 소방특별조사 결과통보서(지적사항 有) → 의견제출(관계자) → 조치명령서(10일 이내) 우편물 송달 → 명령일 도래 → 확인점검 실시(7일 이내) → 불이행 시 공개 ＊확인점검기간 10일은 도래일, 토요일․공휴일 포함하여 계산 ○ 불이행시 조치 입건 및 미이행 사실 공개, 지속적 사후관리

Ⅴ		행정사항

○ 소방특별조사(자체점검대상 확인점검) 시 지적된 불량사항은       관련증빙서류, 전․후사진, 관계자 진술 등을 확보하여 자체보관

○ 근린생활시설 및 복합건축물은 탄력적으로 선정 실시(연중)

○ 소방특별조사 결과 갈음처리

- 최근 3개월 이내 소방특별조사 실시한 대상

- 최근 1개월 이내 종합정밀점검 실시한 대상

- 최근 2년 이내 모범사업장 인증대상 및 다중이용업소 우수인증 업소

붙임  1. 소방특별조사 연․월간 계획 1부.

2. 소방특별조사 세부 일정표 1부.

3. 소방특별조사 세부조사표 3부

4. 소방특별조사 예정대상 작성서식 1부.

[붙임 1]

소방특별조사 연․월간 계획

월별	계절별		취약시기별
	종 류	용 도	종 류	용 도
‘18.3월	봄철 소방안전대책	교육연구시설 청소년시설 숙박시설 근린생활시설 목재문화재 지하가 관광휴게시설	석가탄신일 다중이용업소 고층건축물 화재경계지구(전수) 특별관리 시설물	목조문화재(전수) 사찰,암자,포교원 등 고시원 소방안전대책과 병행추진
4월
5월
6월	여름철 소방안전대책	위험물 저장 및 처리 항공기 및 자동차 분뇨 및 쓰레기	특별관리 시설물	소방안전대책과 병행추진 유흥주점 등
7월		공장·창고 발전시설	다중이용업소
8월		문화 및 집회 의료시설 업무시설 교정 및 군사
9월	추석절 소방안전대책	판매시설 등 운동시설 위락시설 방송통신시설	추석절 다중이용업소	판매시설, 운수시설, 묘지관련시설, 영화상영관 유흥주점 등
10월		복합건축물 등		기숙사, 장례식장, 방송통신시설
11월	겨울철 소방안전대책 (성탄절, 연말연시 설연휴)	노유자시설 대형화재취약대상 화재경계지구	성탄절 연말연시 설 연휴 다중이용업소	소방안전대책과 병행추진 교회 등 종교시설 극장가 등 청소년 이용시설 유흥주점 등 판매시설, 복합영화 상영관, 여객터미널 등
12월

※ 비  고

1. 2018년 주요추진업무와 관련된 대상은 진하게 밑줄 표시

2. 세부계획별 실시대상이 1개소일 때는 1개소 이상 실시

3. 전수조사 : 목조문화재, 공동구, 화재경계지구 (소방안전대책과 병행 추진)

4. 다중이용업소는 위험등급별 소방안전대책으로 시행

5. 국민안전처 및 소방재난본부(예방과)의 일정에 따라 변경(추가, 삭제 등) 시행 가능

6. 근린생활시설 및 복합건축물은 연중 소방특별조사 실시(10~20%내외 자체 선정)

[붙임 2]

2018년 소방특별조사 세부 일정

구 분		소방특별조사 일정													비 고
		3월	4월		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	‘18 1월	2월
봄철 소방안전대책	교육연구
	청소년
	숙박시설
	근린생활시설														연중
	목조문화재
	지하가
	관광휴계시설
석가탄신일	종교시설 (사찰,암자,포교원														석가 탄신 5..22
고시원
특별관리 시설물 등
화재경계지구															전수조사
위험물 저장 시설 등 (항공기 및 자동차, 분뇨 및 쓰레기)
공장 ·창고시설 및 발전시설
문화 및 집회 시설 등 (의료시설, 업무시설, 교정 및 군사시설)
추석절 소방안전대책	판매시설 등														추석연휴 9..22
운동시설 등 (위락시설, 방송통신시설)
복합건축물 등 (기숙사, 장례식장, 지하구)															연중
겨울철 소방안전대책	노유자시설
	종교시설
	다중이용시설
	연말연시

[붙임 3]

소방특별조사 세부조사표(1)

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항
②소방계획서에 따른 업무수행사항
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항

2. 기본 조사사항

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( )
피난시설 등	실시( )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설
피난시설 등

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야
가스 분야
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	검사일시	검사자	팀장	과장	서장

소방특별조사 세부조사표(2) - 투표소 등 소규모시설

1. 조사대상

대 상 명				전화번호
소 재 지		대표자		주 용 도
건물구조				소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항
④ 소방시설(필요 시)
⑤ 피난시설(필요 시)

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 :

결재	검사일시	검사자	팀장	과장	서장

소방특별조사 세부조사표(3) - 다중이용업소

1. 조사대상

업 소 명				전화번호
소 재 지		영업주		업 종
건물구조	/ 층, 연면적 ㎡	영업장 정보	사용층: 사용면적 ㎡		소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등
⑤화재배상책임보험 가입 여부

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야
가스 분야
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	검사일시	검사자	팀장	과장	서장

[붙임 4]

소방특별조사 예정대상 작성서식

연번	대상명	위 치	건물규모				용도	안전대책		위험성	위험 등급	비 고 (기타 의견)
			조	연면적 (㎡)	층
					지상	지하		종류	용도

※ 작성요령

1. 건물규모 “조”란은 아래에 기준으로 표기할 것

○ 철골콘크리트(철골)조 - 1, 철근콘크리트조 - 2, 목조 - 3, 석조 – 4,

연와조 - 5, 벽돌조 - 6, 경량철골조 - 7, 기타 - 8

2. 연면적은 정수로만 표기(소수점 반올림)

3. 층은 자연수로 표기(지하에 “-” 표기 금지)

4. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표2의 대분류 번호 기재

5. 안전대책 란은  본 계획 붙임 1의 표 안의 분류 중 “종류”와 “용도” 기재(다만 3자 이하로 표기)

예) 종류(봄철) - 용도(청소년), 종류(석가) - 용도(문화재)

6. 위험성란은 대상의 일반적인 위험요소를 30자 이내로 간략하게 작성

7. 위험등급은 소방특별조사 실시 예정대상의 2배수 작성 시 2단계로, 3배수 작성 시 3단계로 표기

예) 2배수 제출 시 - 1 또는 2 표기(작은 수일수록 위험도 높음)

8. 비고 란은 특별히 알려야 하는 사항이 있을 경우 기재