	서대문소방서
수신	*****************************************************
(경유)
제목	편복도형 아파트 완강기 설치제외 가능여부 질의에 따른 의견 회신

1. 평소 화재예방에 관심을 기울여 주시고 소방예방행정 발전에 협조해 주시는 귀 사에 감사의 말씀을 드립니다.

2. **************************** “편복도형 아파트 완강기 설치제외 가능여부 질의”와 관련하여 다음과 같이 회신합니다.

【질의내용에 대한 답변】

□ 질의내용

- ****************************************

**** 완강기 설치제외 가능 여부 질의

답변내용

○ 피난기구의 설치제외는 ｢피난기구의 화재안전기준｣ 제5조에 규정되어 있으며 제5조 제4호에는 “편복도형 아파트 또는 발코니 등을 통하여 인접세대로 피난할 수 있는 구조로 되어 있는 계단실형 아파트”는 설치를 제외할 수 있도록 하고 있습니다.

○ 첨부해 주신 편복도형 아파트(****)는 피난기구 설치를 제외할 수 있으며, 계단실형 아파트 및 그 밖의 용도 부분은  ｢피난기구의 화재안전기준｣에 적합하게 설치하시기 바랍니다.

끝.

	서대문소방서장
담당자	윤지열		예방팀장	이문성		예방과장	04/06 김두일
협조자
시행	예방과-4173	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 예방과	/
전화	02-3141-9719	/전송	02-3141-9819	/	jajacom@seoul.go.kr	/	부분공개(6)