문서번호	총무과-9758
결재일자	2018.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
배수웅	박동규	04/06 신종우

본관 E/V 12호기 인버터 수리결과 보고

2018. 4.

행  정  국

(총무과)

승강기 12호기 인버터 수리 결과 보고

본관 엘리베이터 12호기의 인버터 교체 및 수리를 완료하고,

그 결과를 보고드림.

수리경과

❍ 2. 20(화) 승강기 운행정지로 유지보수업체 점검결과 인버터 고장

❍ 2. 25(일) 인버터 긴급교체 후 정상가동

❍ 4.  5(목) 고장 인버터 수리완료 후 입고(예비품으로 활용)

조치사항

❍ 시민청~을지로입구역 연결통로(우리은행 앞)에 설치된 장애인용 승강기로 지하1층~서울광장을 이용하는 시민과 휠체어 이용 장애인 등이 이용하고 있어 안전과 이용불편 해소를 위해 긴급 고장 인버터 교체

❍ 고장 인버터는 향후 고장발생시 긴급 대체용(임시)으로 활용을 위해 수리 후 창고보관

▼ 인버터 교체전	▼ 인버터 입고	▼ 인버터 교체완료	▼ 인버터 수리품

**************************

**********************************************

조치계획

❍ 긴급한 부품교체 작업이고 소액으로서 일상경비로 지출

❍ 수리한 기존 인버터는 예비용(누드형 3대 대체용)으로 활용. 끝.