소방용수시설 신설 계획

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
이진영		이준호	04/09 김홍준
협 조
	주무관			박새롬

은평소방서로부터 소화전 신설 의뢰가 접수되어 현장 조사 실시후 조치계획을 아래와 같이 보고드림

2018. 04. 09.

보고자 : 지방시설서기  성명 : 이 진 영

▢ 신설소화전 의뢰 현황

□ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-2297(‘18.4.4.)호

□ 위    치 : 1) 연서로50길 20-15, 2) 연서로48길 41

▢ 현장조사 결과

연번	설치 위치	주변관로	단수 예상 구간	비고
1	연서로50길 20-15 앞 도로	- D=150mm(DCIP, 2011년) - 진관배수지 급수구역(L.W.L.92m) - 수 압 : 약 3.4 kgf/㎤	약 7세대 다량급수처 1개소	단수 위치 동일
2	연서로48길 41 앞 도로	- D=150mm(DCIP, 2011년) - 진관배수지 급수구역(L.W.L.92m) - 수 압 : 약 3.4 kgf/㎤	약 7세대 다량급수처 1개소

▢ 조치계획

□ 은평 소방서에서 의뢰한 신설 소화전에 대하여『2017년 은평구 상수도공사』연간단가 계약업체인 적성건설 최석원에게 작업지시하여 공사시행 하고자하며,

□ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 지상식 소화전 신설

- 예산과목 : 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설설치, 시설비

- 소요예산 : 소화전 신설 × 2개소 = 약 8,000천원

붙 임 : 현장사진 및 단수위치도 각 1부.  끝.