투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-58~61)

1. 총무과-3037,3039,3040,3041(2018.04.05.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험재료 : 철근콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 처리기한 : 2018. 04. 11.(수)

라. 시험완료일 : 2018. 04. 09.(월)

마. 시험결과

시료번호	규 격	기 준(%) (P, S)	시험결과(%)		비 고
			P	S
타-58	SD400 13mm	0.045 이하	*****	*****
	SD400 16mm		*****	*****
	SD400 19mm		*****	*****
	SD400 22mm		*****	*****
	SD400 29mm		*****	*****
타-59	SD300 13mm	0.050 이하	*****	*****
	SD300 16mm		*****	*****
	SD300 25mm		*****	*****
타-60	SD400 16mm	0.045 이하	*****	*****
	SD400 19mm		*****	*****
	SD400 25mm		*****	*****
타-61	SD500 25mm	0.040 이하	*****	*****
	SD500 29mm		*****	*****
	SD500 32mm		*****	*****

붙임 : 1. 시험요구서(타-58)     1부.

2. 시험요구서(타-59)     1부.

3. 시험요구서(타-60)     1부.

4. 시험요구서(타-61)     1부.

5. 시험성적서(타-58)     1부.

6. 시험성적서(타-59)     1부.

7. 시험성적서(타-60)     1부.

8. 시험요구서(타-61)     1부.    끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이명진		화학시험과장	04/09 代김명기
협조자
시행	화학시험과-572	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	3146-4743	/전송	02-3462-7212	/	mjak@seoul.go.kr	/	부분공개(5)