투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 2/4분기 건축공사장 현지적응훈련 계획(서빙고)

1. 관련근거

가. 재난관리과 - 249(2018. 1. 9.)호 『2018년 소방훈련 실시 기본 계획 알림』

나. 재난관리과 – 2307(2018. 4. 5.)호 『2018년 2/4분기 건축공사장 현지적응훈련 계획 알림』

2. 2018년 2/4분기 건축공사장 현장대응능력 강화를 위한 현지적응훈련을 다음과 같이

실시하고자 합니다.

가. 훈련기간: 2018. 5. 8. ~ 5. 18.(기간 중) / 2 · 3팀 주간근무 기간 중 실시

나. 훈련대상: 2개소

구분	대 상 명	주 소	규모	연면적	훈련주관	비고
1	골든맨션	이촌동 302-53	8/1층	8,601.98㎡	서빙고 2팀
2	서태현외 2인 건물	동빙고동 1-76	5/2층	3,166.37㎡	서빙고 3팀

다. 동원 장비 및 인원: 서빙고 P 및 탑승인원

라. 훈련시 중점 착안사항

1) 태풍 등 기상특보 시 훈련을 짧게하고 내실있는 훈련을 할 것

2) 연소 확대 방지 및 신속한 진압작전 전개를 위한 임무 부여

3) 화재취약부분 및 출․입구별 특성 파악

4) 화재진압, 인명대피 유도방법 및 소방시설 활용방법 숙달

5) 공사장 내 위험요인 및 건축물 구조 등 확인

6) 공사장 관계자 및 안전감독자에게 건축공사장 화재예방 매뉴얼 교육

7) 진입로 확인 및 인근 소방용수시설 확인 등

마. 안전관리 책임관: 서빙고119안전센터장(훈련주관 팀장)

- 소방공무원 개인안전장비 착용기준(제14조관련) 복장 준수

바. 결과제출: [붙임5], [붙임6]  2018. 5. 30.(수)한

1) 소방훈련실적 119행정정보시스템 등록 입력 철저

2) 신규 추가된 건축공사장은 관리카드 작성 제출

3. 행정사항

가. 훈련 전 대상처 관계자와 세부사항을 사전 협의

나. 훈련참가 대원의 개인보호장구 착용 철저 및 안전사고 방지 교육 실시

다. 공사관계자 임시소방시설 사용과 초기진화요령 교육 실시

붙임  1. 건축공사장 현황(2018.3.14.) 1부.

2. 공사장 관리카드(골든맨션, 서태현외 3인 건물) 1부.

3. 건축공사장 화재 예방 매뉴얼 1부.

4. 우레탄 발포 및 용접작업 사전신고 대장 1부.

5. 74.집중 소방안전관리 추진실적(서식-노란색 부분만 기재) 1부.

6. 결과보고(서식) 1부.  끝.

담당자	오재호		1팀장	박봉갑		119안전센터장	04/09 곽경석
협조자
시행	서빙고119안전센터-1601	(		)	접수		(		)
우	04398	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7 (서빙고동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	oh321ho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)