길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6475

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	04/09 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	4/2(월)	4/3(화)	4/4(수)	4/5(목)	4/6(금)	4/7(토)	4/8(일)	계
2017년	92,409	90,622	88,942	84,659	86,256	90,339	91,543	624,770
2018년	96,207	92,913	93,668	89,188	90,409	94,687	94,112	651,184
증 ․ 감	3,798	2,291	4,726	4,529	4,153	4,348	2,569	26,414

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.26.~4.1.)	금주 공급량(㎥) (4.2.~4.8.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
668,869	651,184	-17,685	-2.64

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~4.8.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~4.8.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
8,860,979	9,496,327	635,348	7.17

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.