	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	의료시설 위험물 조치명령 발부대상 확인점검 계획【서울양**】

1. 예방과-4655(2018.3.22.) 『조치명령서(******』

2. 옥내탱크저장소 조치명령서 발부대상에 대한 확인점검 계획을 다음과 같이 시행코자 합니다.

대 상	조치명령내용	조치명령 종료일	확인일	확인자
*****	옥내탱크 게시판 기재사항 일부 누락 (품명,수량)	2018.4.5	2018.4.9	위험물안전팀장 소방경 김보경 위험물담당 소방위 이희문

끝.

담당자	이희문		위험물안전팀장	김보경		예방과장	전결 04/09 김상곤
협조자
시행	예방과-5615	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	himuny@seoul.go.kr	/	부분공개(6)