문서번호	도로보수과-3237
결재일자	2018.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
최송천		이상하	04/09 강종훈
협조

마포로 1구역 제24지구 재개발사업

사업시행인가 협의사항(도로) 검토 보고

2018. 04.  .

서부도로사업소

(도로보수과)

마포로 1구역 제24지구 재개발사업

사업시행인가 협의사항(도로) 검토 보고

마포구 마포대로에 연접하여 시행하는 ‘마포로 1구역 제24지구 재개발사업’에 대하여 도로법에 의한 협의 사항에 대한 검토 보고 임.

□ 관련 근거

○ 도시계획과-1964호(2018.3.12.), 도로보수과-2491호(2018.3.20.), 도시계획과-2495호(2018.3.28.)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 마포로 1구역 제24지구 재개발사업

○ 면    적 : 4,968.4㎡

○ 사업기간 : 사업시행인가일로부터 ~ 2022.6.30.

○ 위    치 : 마포구 마포대로6 일대(마포동 309-1번지 일대)

○ 건축규모 : 지하 5층/지상 24층(업무시설, 관광숙박시설, 근린생활시설)

○ 관련근거 : 도시 및 주거환경 정비법 제50조, 제57조

○ 시 행 자 : **************

○ 설 계 자 : ******************************

***************************

□ 추진 경과

○ 2017.03.16. : 도시관리계획(용도지역) 변경 및 도시환경정비구역 변경 지정

○ 2018.02.22. : 도시관리계획 및 정비구역 정비계획 결정 및 지형도면 고시

□ 보고 내용

○ 공사 중 도로 포장 관리 계획 : 적정

- 관리 계획 : 공사 중 주 3회 순찰 및 정비

- 관리 범위 : 폭 3.7m, 길이 118m

○ 공사 후 도로 포장 계획 : 적정

- 합동 점검 : 공사 준공 3개월 전

- 상태 확인 : 서울시 포장연구센터 검사 의뢰

- 포장 범위 : 합동 점검 및 상태확인 결과에 표층 또는 지반 개량 범위 등 결정

- 포장 방법 : 서울시 특별시도 포장 기준에 의함

- 시행 주체 : ㈜풍농

○ 각종 인입시설 검토 : 조건부

- 종     류 : 도시가스, 상수도, 통신, 전기, 하수관로

- 시행 검토 : 도시가스(8월 중순), 상수도, 통신(KT), 전기(6월초), 하수관로(5~8월)

※ 조 건 : 2021년 마포구 도로굴착사업계획 조정 신청 및 도로관리심의회 의뢰

○ 지하매설물 처리 계획(보도) : 조건부

- 종     류 : 도시가스, 상수도(D400), 통신, 전기, 하수관로(D1,000)

- 심     도 : 도시가스(1.2m), 상수도(1.2m), 전기(1.2m), 하수관로(1.5m)

※ 조 건 : 시공사 결정 후 시험굴착으로 정확한 심도 확정

□ 향후 계획

○ 협의에 대한 회신 및 지속적 순찰 등 관리

붙 임 : 1) 사업시행인가 신청에 따른 관련부서 협의(마포로 1-24지구) 1부.

2) 사업시행인가 신청에 따른 관련부서 협의 보완자료 제출 )   1부.  끝.