의료기기 수리 요구서

문서번호	간호부-3867
결재일시	2018.4.9.

결재	팀장	간호1과장	간호부장
	김정옥	김남희	04/09 강영자
	주무관	강희자

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

제세동기

1831027

7,800,000원

2013.2.22

○ 용도 및 고장 내역

용 도	○ 심폐소생술에 필요한 응급장비
고장 내역	○ 고위험의료기기 일상점검에서 테스트 진행안됨.

○ 사진

수 리 전

○ 기타의견

○  밧데리 충전상태는 양호하나 테스트 진행 안된 후 비정상작동 표시나고 “삐” 알람음 있음.

위의 장비에 대하여 수리를 요구합니다.