보  고  서(소방용수시설 형식 변경)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이진영	이준호	04/09 김홍준
협 조
	주무관		박새롬

문서번호 :	시설관리과-7850

□ 소방서 요청사항

◦ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-2085(‘18.3.28.)호

◦ 요청 현황 및 조사 결과

- 사유지 저촉에 따른 소화전 이설 및 형식변경(지상식 ⇒ 지하식)

위 치	구 분	의뢰내용	주변관로 현황
은평구 진관동 296-3	지상식	소화전 이설 및 형식변경(지하식)	주변관로 : D=80mm/DCIP/ 1999년/진관배수지

□ 보고자의견

◦ 사유지내 지상식 소화전이 설치에 따른 민원 발생 사항으로 현장조사 결과 은평소방서의 요청과 같이 기존 소화전 철거 후 형식변경이 필요할 것으로 판단 됨

□ 조치계획

◦ 상기보고와 소화전 형식 변경 및 이설 공사를『2017년 은평구 상수도공사 연간단가 계약업체인 적성건설㈜』에 작업지시하여 공사를 시행 하고자하며,

◦ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 소화전 이설 및 형식변경(지상식 ⇒ 지하식) 1개소

- 예산과목 : 소방용수시설관리, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방서운영, 시설비 및 부대비

- 소요예산 : 소화전 이설 및 형식변경 약 100만원×1개소=200만

첨  부 : 현장사진 및 위치도 1부.  끝.