문서번호	기전과-3021
결재일자	2018.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
하상철		代정경성	04/09 김용제
협 조

외발산지하차도 외 1개소 배수펌프 제작구매 설치

조달청 수의계약 요청사유서 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  4

강서도로사업소

기전과

외발산지하차도 외 1개소 배수펌프 제작구매 설치

조달청 수의계약 요청사유서 검토

우리사업소에서 조달청에 총액계약 요청한 외발산지하차도 외 1개소 배수펌프 제작구매 설치에 대하여 조달청 수의계약 요청사유서를 작성 회신 요청이 있어 검토의견을 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

❍ 조달청 장비구매과-5908호(2018.4.2.) 구매업무 협의

교체 대상

❍ 설치위치 : 지하차도 2개소(외발산, 고척2)

❍ 교체대상 펌프 현황

지하차도명	배수펌프		토출량 (㎥/min)	설치년도	비 고
	교체수량(대)	용량(hp/Kw)
외발산	3대(1호,2호,3호기)	40 / 30	6.5	2005	13년경과
고척2	1대(1호기)	50 / 37	7.0	2006	12년경과

검토의견

❍ 외발산지하차도 외 1개소 배수펌프 제작구매 설치 조달청

총액구매 요청건에 대하여 관련규정 및 조달사업에 관한 법률

시행령에 구매사유가 적정하며 기존 및 신규설치 배수펌프 사양

비교 결과 구경, 양정, 양수량 등 제작에 사용되는 모든자재는

KS 규격 및 IOS9001 이상의 공인된 규격에 적합한 진동, 소음등 성능이         개선된 조달청 우수조달공동상표 ***************제품으로 기존에        설치된 동등한 배수펌프를 구매 설치하여도 지하차도 배수펌프           운영에 문제가 없으리라 봄.

❍ 관련법률 및 시행령[지방자치를 당사자로하는 계약에 관한 법률

시행령 제25조 1항 6호 라목(5,6)(우수조달공동상표)]

라.「중소기업진흥에 관한법률」제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음의 어느 하나에 해당하는     제품을 그생산자로부터 제조·구매하는 경우로서 주무부장관으로부터 인증 또는 지정된 유효기간      [해당 물품에 대한 인증 또는 지정 유효기간이 3년을 넘는 경우에는 3년을 말하며, 주무장관이 인증     또는 지정 유효기간을 연장한 경우에는 연장된 기간(3년을 넘는 경우에는 3년을 말한다)을 포함한다]     이내에 해당하는 경우

5)「조달사업에 관한 법률 시행령」제18조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품

6)「조달사업에 관한 법률 시행령」제18조의2에 따라 지정·고시된 우수조달공동상표의 물품(「국가를    당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제26조제1항제3호바목에 따라 기획재정부장관이 고시한     금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다)

향후계획

❍ 고장 및 내구연한이 경관된 배수펌프를 교체하여 지하차도

유지관리를 빈틈없이 하고자 함.

붙임 : 1. 구매업무 협의 공문 1부.

2. 수의계약요청사유서 1부.

3. 수중모타펌프 사양비교 검토(기존,신규) 1부.  끝.