<별지 제88호 서식>

물품 검수(액상과산화수소 구매(18-1) 1차) 조서

문서번호	운영과-576
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장	난지물재생센터소장
	홍징의	김지응	이태호	04/10 정흥순

계 약 건 명			액상과산화수소 구매(18-1) 구매
납 품 자			상 호			유니케미칼						성 명		윤 종 국
계 약 금 액			금일천칠백일십이만육천육백사십원정 (\17,126,640)						기성금액		금사백사십칠만이천칠백육십원정 (\4,472,760)
금회납품금액			금사백사십칠만이천칠백육십원정 (\4,472,760)						잔여금액		금일천이백육십오만삼천팔백팔십원정 (\12,653,880)
계약체결년월일			2018년 3월 05일
납 품 기 한			2018년 9월 01일
납 품 년 월 일			2018년 3월 29일
검사(수)년월일			2018년 4월 05일
검사(수) 장 소			슬러지1,2처리장 과산화수소 탱크
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예(○) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
붙임 1. 계량전표 1부. 2. 시험결과 1부. 2018년 4 월 5 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6			성명	이종근	이종근		김지응
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6			성명	김의식	김의식

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	액상과산화수소 순도 : 35% 이상 증발잔류물 : 0.1%이하 유리산 : 0.05이하 안정도 : 98.5%이상 pH : 1.5 ~ 3.0 비중 : 1.125~1.140	톤	428,016	40	0	10.45	운영과
			이하여백