모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청(5차)

1. 관련근거

가. 재난대응과-2042(2018.1.26.)호“2018년 소방용수 업무 관련 예산 배정 알림”

나. 재난관리과-736(2018.1.30.)호“2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청”

다. 재난관리과-1441(2018.2.26.)호“2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청(2차)”

라. 재난관리과-2005(2018.3.15.)호“2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청(3차)”

마. 재난관리과-2204(2018.3.22.)호“2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청(4차)”

2. 위와 관련, 마포소방서 고장소화전에 대한 수리를 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장소화전 현황(130개소)

○ 사용불가 : 42개소,  사용가능 : 88개소

3. 행정사항

가. [붙임1] 서식 고장 소화전 130개소(사용불가 42개소, 사용가능 88개소) 중 사용불가 42개소(연번1~42)를 최우선으로 2/4분기 내 수리완료해 주시기 바라며

나. [붙임1] 노란색 셀로 2018년 상반기 일제점검 기간 중 고장 난 소화전 등을 추가하여  알리며

다. 서부수도사업소에서 수리 완료 통보해준 소화전(1572, 3368, 448, 4173, 5111, 549, 668)은아직 현지확인 중에 있으며 수리 완료 확인된 소화전 1396호 제외 하였습니다.

라. 고장 수리 완료된 사항은 [붙임 1] 서식에 따라 공문으로 통보 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 보수 요청 1부.

2. 민원내용 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	문성호		대응총괄팀장	김상현		재난관리과장	04/10 이은와
협조자
시행	재난관리과-2740	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	부분공개(5)