문서번호	신물질분석과-276
결재일자	2018.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
정관조	박영복	김복순		04/10 代김복순
협 조

『2018년도』

원·정수에서의 방사성물질 관리 방안

2018. 04.

수질분석부

(신물질석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

’18년도 원․정수에서의 방사성물질 관리 방안

북핵실험 및 원전사고시 누출될 수 있는 방사성물질로부터 안전한 아리수 공급을 위한 방사성물질 관리 방안을 보고 드림

□ 배 경

○ ’11년 일본 후쿠시마 원전사고 발생

○ 북한 핵실험(’06~’17년, 1~6차)으로부터 아리수 안전성 확보

□ 서울시 방사성물질 관리 현황

○ 관리항목 : 총 12항목(방사성물질 및 방사선)

구 분	항 목
인공방사성물질(5종)	스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134, 세슘-137, 아메리슘-241
천연방사성물질(6종)	납-214, 악티늄-228, 우라늄-238, 라돈-222, 라듐-226, 라듐-228
방사선(1종)	전알파(Gross-α)

○ 분석주기 : 1회/월, 1회/분기, 1회/격년

1) 월간검사(1회/월) : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

- 인공 및 천연방사성물질(7종)

· 인공방사성물질(5종) : 스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134,

세슘-137, 아메리슘-241

· 천연방사성물질(2종) : 납-214, 악티늄-228

2) 분기검사(1회/분기) : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

- 천연방사성물질(1종) : 우라늄-238

3) 격년검사(1회/격년) : 11점(원수 4, 정수 4, 병물아리수 1, 지류천 2)

- 천연방사성물질(3종) : 라돈-222, 라듐-226, 라듐-228

- 방사선(1종)         : 전-알파

※ 2018년 3월 1분기 시료 분석의뢰 완료함

□ 분석방법

○ 연구원 분석 : 총 8항목

- 감마분광분석기 : 7항목

․인공방사성물질(5종) : 스트론튬-85, 요오드-131, 세슘-134,

세슘-137, 아메리슘-241

․천연방사성물질(2종) : 납-214, 악티늄-228

- ICP-MS : 1항목

․천연방사성물질(1종) : 우라늄-238

○ 의뢰분석 : 총 4항목

- 의뢰기관 : 한국기초과학지원연구원(오창센터)

- 의뢰항목 : 4항목

․천연방사성물질(3종) : 라돈-222, 라듐-226, 라듐-228

․방사선(1종)         : 전-알파

□ 향후계획

○ “2018년 원․정수에서의 방사성물질 강화 계획“에 의거 4항목 의뢰분석을 계획대로 추진하겠음

○ “『국내․외 방사성물질 재난시』방사성물질 검사 및 정수처리 대응 매뉴얼(3차 개정)”을 환경부의 매뉴얼(식·용수분야 방사능 위기대응) 개정에 반영하도록 건의하겠음

끝.