【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 보수(3개소) 완료에 따른 검수 완료보고

1. 재난관리과-2196(2018.4.5.)호 “소방용수시설(소화전) 보수(3개소) 완료에 따른 검수 지시 알림”

2. 위 호와 관련 하여 목동119안전센터 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수를 결과를 보고합니다.

가. 대 상 : 소화전 3개소(지상식1, 지하식2)

나. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 고장부분이 완료내역에 맞게 잘 보수 되었는지 확인 (붙임1참조)

2) 출수여부 및 작동상태 확인

3) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

붙임  1. 검수결과 보고서식(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	장근철		1팀장	이성근		119안전센터장	04/10 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-1488	(		)	접수		(		)
우	07978	서울 양천구 목5동 900-11 서울 양천구 안양천로 1139(목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2649-0119	/전송	2644-4727	/	wkdrmscjf@seoul.go.kr	/	대시민공개