투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	광진구청장(공공청사기획단)
(경유)
제목	자양유수지 문화복합시설 건립 현장 안전시공 요청

1. 귀 구(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 구에서 자양유수지 상에 문화복합시설을 건립하고 있는 현장을 점검한 바, 아래와 같이 유의 사항이 있어 알려드리니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 당 공사현장에는 우리센터에서 관리하는 차집관로시설(Φ700mm, Φ1,350mm, 암거시설물 및 기타시설물 등) 및 자양오수펌프장(기계, 전기시설 등)이 설치되어 있는 곳으로 기존 시설물 제거를 위한 콘크리트 깨기 등과 파일항타 작업시 충격으로 인한 시설물 파손 및 기기 파손 등의 위험이 있으니 각별히 주위하여 주시기 바라며,

나, 우리센터에서 관리하고 있는 시설물 주변에 기둥설치를 위한 파일항타 작업시에는 반드시 시험굴착을 시행하여 기존시설물 위치를 확인한 후 작업하여 시설물 손괴 등을 방지하여 주시고 추후 유지보수를 위한 시설물간의 최소이격거리 이상을 유지하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러 공사 진행시 우리시설물에 따른 특이사항 발생시 즉시 연락하여 우리직원 입회 및 협의하에 공사가 진행 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 현황사진 및 위치도 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김원선		시설보수과장	04/10 윤승범
협조자
시행	시설보수과-1734	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	대시민공개