＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2018년 4월 10일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복
탐지구역				개포25블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포22		민 원 (음청식탐사)		서초구 방배로18길91일대 (방배동 888-38번지)		롯데캐슬 아파트 앞 상수도 공사완료후 아스팔트 도로 위로 불명수 유출 민원건 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
개포25		관 로 (다점식탐사)		서초구 강남대로18길길24-6일대 (양재동 313-1번지)		누수다발블록 누수징후관로 기간제 탐사 누수징후 의뢰건 다점식 탐지결과 80mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							80mm관로
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호 이창호		반포33		강남구 압구정로204일대 (신사동 622-10번지일대)		1건			-		1건
서초 (B조)	윤제근 김치련		개포26		서초구 마방로10길5일대 (양재동 275-5번지)		누수징후없음			-		1건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

★주무관	김재모		주무관	김생수		급수운영과장	04/11 박희철
협조자
시행	급수운영과-5369	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개