문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-1757
결재일자	2018.4.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
윤여불		김환형	04/11 김재균
협조	재무팀장		김기중
	운영팀장		김연성

『북서울꿈의숲』

점핑분수용 수중펌프 정비계획

2018. 04

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

『북서울꿈의숲』

점핑분수용 수중펌프 정비계획

『북서울꿈의숲』의 점핑분수용 펌프의 손상으로 운영에 어려움이 있어 정비하여 수경시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	수경시설펌프현황

설 비 명	용량(Hp)	수량(대)	구경(A)	용 도
수중펌프	3	7	100	순환용
수중펌프	7.5	10	100	점핑분수용
수중펌프	2	1	80	곡선점핑분수용
인라인펌프	5.5	2	50	→기계실(순환용)
인라인펌프	5.5	1	80	보충수용(점핑분수)
수중펌프	5.5	2	65	저수T/K 배수용

Ⅱ	점검개요

점검현황

- 점검일시: 2018년 4월 2일

- 점검자: ************************

- 점검내용: 점핑분수용 심정펌프 10대를 시험가동하여

노즐에서 토출되는 분수높이와 토출유량을 점검

점검결과

- 펌프 내구연한(설치년도: 2009년도) 경과로 교체시기 도래

- 수중펌프에 모래알갱이 및 부스러진 낙엽 등 이물질 유입 되어 임펠라 및 임펠라 하우징의 마모와 손상 발생(10대 중 3대)

Ⅲ	정비계획

건    명: 점핑분수용 수중펌프(심정펌프) 교체

정비내용: 수중펌프 3대[7.5HP]

- 제조사 및 모델명: 윌로( PSS 60-2 )

정비방법: 전문업체와의 수의계약

- **************************************

소요예산: **************************

관련근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법령시행령

제25조제1항제5호나목

예산과목: 중부공원녹지사업소 공원운영과,남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화,남산 및 산하공원운영,북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리,공공운영비

붙임  1. 견적서(타견적서포함)  1부

2. 설계내역서   각 1부

3. 점검결과현황사진   1부.  끝.