＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	2018년 국가안전대진단 확인점검 지적사항 조치결과 보고

1. 시설과-3166(2018.4.5.)호와 관련으로 통보하신 2018년 국가안전대진단 확인점검 지적사항 조치결과에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

- 아     래 -

가. 점검현황

1) 시 설 명 : 아차산가압장

2) 지적내용 : 가압펌프 주배관 콘크리트 지지대 파손

3) 조치완료 : 가압펌프 주배관 콘크리트 지지대 재시공(2018.4.7.)

붙임 : 상수도분야 안전점검 결과 완료내역 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이상환		급수운영과장	04/11 송근호
협조자
시행	급수운영과-8696	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2759	/전송	02-3146-2789	/	songsim1818@seoul.go.kr	/	부분공개(5)