등록번호	안전치수과-6333		주무관		치수팀장		안전치수과장		안전건설국장
등록일자	2018.4.11.
			최준영		전일섭		최영수		04/11 장운기
결재일자	2018.4.11.
공개구분	대시민공개
			협조
『침수피해 없는 중구를 위한』 풍수해대비 수방자재 및 장비 운영·관리 계획
안 전 건 설 국 (안전치수과)

『침수피해 없는 중구를 위한』

풍수해대비 수방자재 및 장비 운영·관리 계획

다가오는 우기철에 대비하여 수방자재와 장비에 대하여 점검과 정비(구매)를 시행함으로써 풍수해 예방에 만전을 기하고자 함.

1		근거법규

「재난 및 안전관리 기본법」 제34조(재난관리자원의 비축·관리)

「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제43조(재난관리자원의 비축·관리 등)

2		양수기 정비계획

양수기 관리 현황 (구청, 동주민센터, 중부소방서 대여)

품 명	계	양수기 보유 현황		양수기 배치 현황
		엔 진 양수기	수 중 모터펌프	구청	동주민센터	소방서
계	292	39	253	147	120	25
0.5 마력	189	-	189	85	79	25
1 마력	59	-	59	18	41
3 마력	9	9	-	9
5 마력	34	30	4	34
10 마력	1	-	1	1

양수기 반납 및 일제점검 (기시행 완료)

점검일자 : 2018. 3. 15.(목) ~ 2018. 3. 16.(금)

점검장소 : 필동주민운동장 준설반 창고(필동로6길 40)

점 검 자 : 담당공무원, 준설반, 양수기 납품업체 점검 지원 1인

점검대상 : 구, 동 주민센터, 중부소방서 양수기 292대

점검방법 : 엔진오일, 점화플러그, 소모품 및 가동여부확인 등

양수기 정비 및 수리

정비 일자 : 2018. 3. 19.(월) ~ 2018. 4. 13.(금)

불용 및 페기처분 : 수리가 불가하거나 내구연한이 경과한 양수기는 불용처리하고 불량 소모품(전선릴,호스 등)은 폐기

소모품 구매 : 점검결과 부족 소모품은 구매 조치

수리비 예산현황

- 예산액 : 5,357천원(구비)

- 예산과목 : 하수시설관리, 풍수해 예방관리 및 준설, 풍수해대책 운영, 일반운영비, 공공운영비

정비방법 : 양수기 수리업자와 수의계약에 의한 정비

(※ 정비 후 잔여 예산 사용 양수기 추가 구매 시행)

수의계약 사유 : 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률시행령」 제25조 제1항 추정가격 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약

양수기 재배치

수량 배분 계획 : 동주민센터 추가 배부량 수요조사에 기초하여 배분

재배치 기간 : 2018. 4. 23.(월) ~ 2018. 4. 27.(금)

3		수방자재 구매

동주민센터 수방자재 소요량 조사 (기시행 완료)

조사일자 : 2018. 3. 5(월) ~ 3. 9(금)

대   상 : 동주민센터 15개

품   목 : 마대(대, 중, 소) 외 9종

수방자재 구매

구매일정 : 2018. 4. 11.(수) ~ 4. 20.(금)

(※ 필요시 상·하반기로 나누어 2차에 걸쳐 구매 시행)

품   목 : 마대(대, 중, 소) 외 9종, 기타 필요물품

구매방법 : 수의계약

수의계약 사유 : 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률시행령」 제25조 제1항 추정가격 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약

예산현황

- 예 산 액 : 8,500천원(구비)

- 예산과목 : 하수시설관리, 풍수해 예방관리 및 준설, 풍수해대책 운영, 일반운영비, 사무관리비

수방자재 배부

예정일자 : 2018. 4. 23(월) ~ 4. 27(금)

대   상 : 동주민센터 15개

품   목 : 마대(대, 중, 소) 외 9종

동주민센터 수방자재 소요량 조사 결과에 기준하여 수량 배부 시행

4		민간장비업체 협약

협약기간 : 2018. 05. 15. ~ 2018. 10. 15. (수방기간 5개월)

협약업체(예정)

- 장원건설기계(주) 대표 이석연 (서울특별시 동대문구 답십리동 465-55)

- 민산건설중기(주) 대표 김기범 (서울특별시 동대문구 용두동 39-955)

협약장비 : 백호(0.6㎥), 페이로다, 덤프트럭(15톤)

5		행정사항

동주민센터 및 중부소방서 양수기에 대해 일제점검 및 수리 후 배부 시행

동주민센터 수방자재 소요량 조사 수량 조정하여 구매 후 배부 시행

끝.