＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(04월10일)

우리사업소 2017.4.10.(화)의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고하시기    바랍니다.

구 분	2017.4. 공급량(㎥)	2018.4. 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (10일 현재)	3,888,040	3,988,591	100,551	2.59
일 평 균	388,804	398,859	10,055
동요일(화)	404,132	403,697	-435	-0.11

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

따로붙임 : 1. 전년도 대비 중부일일공급량 비교 1부.

2. 일일공급량(강북수계 및 뚝도수계) 각 1부.

3. 전년대비 블록별 유량 1부.

4. 심야시간 최소유량 비교 1부.  끝.

주무관	김용호		기전팀장	김충완		시설관리과장	허준행		중부수도사업소장	04/11 代김용운
협조자
시행	시설관리과-10444	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가,중부수도사업소)	/
전화	02-3146-2154	/전송		/	mryongho@seoul.go.kr	/	대시민공개