소방특별조사 세부조사표(****)

조사일자 : 2018. 4. 11.(수)

1. 조사대상

대 상 명	****			전화번호	************* ***
소 재 지	************** ***********	대표자	***	주 용 도	복합건축물
건물구조	****************** *************			소방안전관리자	***

※ 소방특별조사자: 소방장 정정표, 소방교 최승진

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	**********************************************
②소방계획서에 따른 업무수행사항	************************************
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	******
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	*******************************
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	****************************************************************
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	**************************************
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	*******
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	*******

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ◌ )	-소방특별조사의 목적 달성 (소방시설등이 적합하게 유지관리 되는지 확인하기 위함)
피난시설 등	실시( ◌ )	-소방특별조사의 목적 달성 (소방시설등이 적합하게 유지관리 되는지 확인하기 위함)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	************ ******************	*************************** *********************** *************************************************** ********************************** **************************
피난시설 등	*******************	**********

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 사용시 안전수칙 준수토록 지도함	- 특이사항 없음
가스 분야	가스시설 사용시 안전수칙 준수토록 지도함	- 특이사항 없음
기타 분야	○관계자 교육 실시함 - 노후 소화기 폐기 및 피난, 대피에 관한 사항등 자율적 안전관리 방법지도 - 관계자에게 유사시 인명대피요령 지도함	- 특이사항 없음

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	최승진		정정표		임동열		전결 04/12 김대선
협조