모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	81. 2018년 해빙기 소방용수시설 정밀조사 정정 결과 보고

1. 재난관리과-2286(2018.4.9.)호 “(81) 2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사·정비결과 보고”와 관련입니다.

2. 2018년도 해빙기 소방용수시설 정밀조사 정정 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 정정내용: 고장발생 81개소(변경 전 90, 변경 후 81)

나. 세부내역

	지상식 소화전				지하식 소화전				급수탑	저수조	계	비고
	몸통		제수변	기타	몸통		제수변	기타
	파손	스핀들			파손	스핀들
현장대응단	1	2	12	1	0	1	13	4	0	1	35
화곡119안전센터	0	1	0	0	0	1	8	4	0	1	15
발산119안전센터	0	0	1	2	0	0	6	0	0	0	9
방화119안전센터	0	9	1	1	1	1	1	3	0	0	17
개화119안전센터	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	5
계	2	13	14	4	1	6	28	11	0	2	81

붙임  81. 2018년 소방용수시설 정밀조사 정정 결과 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	代유승권		재난관리과장	04/12 이환종
협조자
시행	재난관리과-2398	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개