문서번호	에너지시민협력과-3820
결재일자	2018.4.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시민참여기획팀장	에너지시민협력과장
김승준	권선조	04/12 김연지

’17년 서울시 가상발전소 운영결과 보고

2018. 4.

기후환경본부

(에너지시민협력과)

’17년 서울시 가상발전소 운영결과 보고

서울시 소유 건물과 시설의 전력수요자원 거래를 통해 수익을 창출하는 서울시 가상발전소 사업의 2017년도 추진현황과 성과를 보고함

1		사업개요

○ 사 업 명 : 서울시 가상발전소 사업
○ 사업내용 : 전력거래소 □수요자원 거래시장□에 참여하여 수익 창출

- 참여 대상 : 시 소유 18개 건물 및 사업소(총 6,305kW)

도시안전본부 (4)	상수도사업본부 (6)	투자출연기관 (2)	기타건물 (6)
물재생센터	정수사업소	DDP 서울시메트로9호선	서울대공원	SBA 건물(3)
			시립미술관	패션비즈센터

- 참여 절차 : ① 감축지시(거래소) → ② 감축시행(서울시) → ③ 대금지급(거래소)

- 전력거래소 등록시점 : 전력시장운영규칙에 따라 매년 4월, 11월에 등록 가능

○ 운영사업자 : 에너낙코리아 유한회사(대표 : *********)

- 운영기간 : ’17. 6월 ~ ’18. 5월(12개월, 1년 단위 계약 운영)

○ 추진일정

- 운영사업자 모집      : ’17. 4. 19. ~ 4. 24.

- 운영사업자 협약 체결 : ’17. 5. 10.

- 추가참여시설 발굴    : ’17. 6월 ~ 10월

- 서울시9호선 추가등록 : ’17. 11. 25.

○ 정산금총액 : 총 243,732,357원

직접시설	위탁시설		합 계
서울시	서남물재생센터	탄천물재생센터
166,024,814원	49,430,915원	28,276,628원	243,732,357원

- 위탁시설은 별도 수탁 협약에 따라 운영수익 50% 배분

2		운영결과

○ ’17년 전력수요 감축지시는 총 6회(12시간) 발령 되었음(별첨 2)

○ 약정 감축용량 6,305kW 대비 평균 6,868kW를 감축함(별첨 1)

- 감축 결과를 바탕으로 시설별 적정용량 산정 예정

○ 수익현황은 총 243백여만원이 발생하여 기후변화기금에 편입하여 에너지복지 재원으로 사용(별첨 3)

○ ’17년 신규 수요자원 발굴을 위해 13개 건물과 시설을 조사하여 우선 서울시매트로 9호선이 690kW 용량으로 참여(11.25.)

3		향후계획

○ 서울시 가상발전소 추가자원 검토: 9개소

- 등록가능 시설 : 세종문화회관, 보라매병원, 서남병원, 북부병원, 동부병원 등

- 적격여부 검토가 필요한 시설 : 에스플렉스센터, 한성백제박물관,

서울역사박물관, 서울의료원 등

- 추가 자원 참여는 전기소비패턴 검증 및 등록시험을 통과 해야 함

○ 기존 참여시설의 확대를 위한 적정용량 산정

- ‘15년~’17년 전력수요관리 참여데이터를 근거로 참여용량 재산정

- 용량 확대가 가능한 시설(정수센터 및 물재생센터) 현장방문 및 협의

- 수요감축발령시 감축량이 낮은 서울패션비즈센터의 적정 용량 감축

○ 서울시 가상발전소 인지도 제고를 위한 홍보

- 서울시 가상발전소와 한파에 따른 전력수요참여 현황 대시민 홍보

- 시민의 접근이 쉬운 참여 시설의 서울시 가상발전소 명패 부착

○ 우수 참여시설의 가상발전소 사업 담장자 포상

- 수요관리 사업의 성과에 공헌한 자 및 추진 기여도가 높은 자 선정

4		향후일정

○ 추가자원 시설 발굴 : ’18. 4월 ~ 10월

- 한전 아이스마트를 이용한 전기소비패턴(RRMSE) 검증

○ 참여시설 적정용량 산정 및 현장점검 : ’18. 5월 ~ 7월

○ 중간성과발표 및 간담회 개최 : ’18. 7월 중

○ 추가자원 시설 등록시험 및 등록 : ’18. 11월 말

붙임 : 2017년 서울시 가상발전소 참여실적 1부.

<별첨 1> 참여사업장별 연간 감축이행 및 정산실적

순번	사업장명	약정량 (kW)	평균감축량 (kWh)	약정량 대비 70% 미만 미이행횟수 (회)	연간정산실적 (원, 부가세 제외)
1	강북아리수정수센터1	800	800.94	5	30,594,636
2	강북아리수정수센터2	400	191.00	7	15,143,494
3	광암아리수정수센터	40	-7.33	10	1,531,544
4	구의아리수정수센터	150	371.84	-	6,639,957
5	뚝도아리수정수센터1	50	397.07	3	2,147,479
6	뚝도아리수정수센터2	50	583.18	6	1,974,433
7	암사아리수정수센터	1,475	989.75	8	51,854,191
8	영등포아리수정수센터1	300	176.59	7	11,500,044
9	영등포아리수정수센터2	150	49.62	9	5,143,674
10	난지물재생센터	50	102.44	2	2,155,140
11	중랑물재생센터	100	158.81	3	4,365,985
12	서울대공원	200	76.49	7	7,445,625
13	서울시립미술관	20	7.80	8	766,389
14	동대문디자인플라자1	50	171.01	-	2,213,329
15	디엠씨R&D센터	20	40.32	2	885,341
16	디엠씨하이테크센터	20	19.21	4	798,787
17	서울산업진흥원HQ	20	60.20	1	861,965
18	서울패션비즈센터	20	10.88	7	765,867
19	공항시장 변전소	100	102.22	1	487,325
20	구반포 변전소	85	-26.32	1	425,927
21	노들 변전소	60	90.98	1	296,125
22	등촌 변전소	90	-82.13	2	438,593
23	선유도 변전소	100	607.58	-	577,168
24	신논현 변전소	90	164.78	1	438,593
25	양천향교 변전소	90	-158.78	2	580,636
26	여의도 변전소	60	-310.95	2	645,639
27	차량기지 변전소	15	266.63	-	253,756
소계		4,605	4,853.84	99	150,931,642
28	탄천물재생센터1	500	493.53	1	19,494,950
29	탄천물재생센터2	200	166.39	0	6,227,437
30	서남물재생센터	1,000	1,354.26	1	44,937,194
위탁관리사업소 소계		1,700	2,014.18	2	70,659,581
총합계		6,305	6,868.02	101	221,591,223

<별첨 2> 전력수요감축지시 현황 : 총 6회 12시간

회차	날짜	시간	소요시간	비고
1	3월 21일	09:00 ~ 10:00	1시간
2	7월 21일	13:30 ~ 17:30	4시간
3	8월 31일	14:00 ~ 17:00	3시간
4	11월 9일	14:00 ~ 15:00	1시간
5	11월 13일	16:00 ~ 17:00	1시간	등록시험
6	12월 20일	09:00 ~ 11:00	2시간

<별첨 3> 월별 기본정산금 및 정산실적

월	기본정산금 단가 (원/kW)	감축지시 여부	월별 정산실적 (원, 부가세 제외)
1	4,994.68		24,341,583
2	4,475.45		21,811,116
3	3,767.84	3월 21일 09:00-10:00	14,739,722
4	1,462.24		7,126,236
5	1,335.86		6,750,778
6	3,858.63		19,499,599
7	5,395.95	7월 21일 13:30-17:30	13,983,018
8	4,930.56	8월 31일 14:00-17:00	29,940,681
9	3,694.44		18,669,859
10	1,142.18		5,914,344
11	2,919.16	11월 09일 14:00-15:00 11월 13일 16:00-17:00	24,612,262
12	4,944.35	12월 20일 09:00-11:00	34,202,025
합계	42,921.34		221,591,223