길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6808

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	04/12 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	4/5(목)	4/6(금)	4/7(토)	4/8(일)	4/9(월)	4/10(화)	4/11(수)	계
2017년	84,659	86,256	90,339	91,543	97,326	90,314	89,776	630,213
2018년	89,188	90,409	94,687	94,112	92,624	91,900	94,592	647,512
증 ․ 감	4,529	4,153	4,348	2,569	-4,702	1,586	4,816	17,299

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.29.~4.4.)	금주 공급량(㎥) (4.5.~4.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
666,679	647,512	-19,167	-2.87

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~4.11.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~4.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
9,138,395	9,775,443	637,048	6.97

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.