	서대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 및 이전요청 보고

1.관련근거

가.   재난대응과-88(2018.01.02.)호『2018년도 소방용수시설 업무관련 기본계획』

나. 재난관리과-1189(2018.2.23.)호『2018년도 상반기 소방용수시설 일제        점검·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 홍은119안전센터 관리 운용 중인 소방용수시설 중 고장발생 및 이설요청 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

□ 고장발생 및 이설대상 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	비 고
3077호	지하식	서, 연희로41길69-9 (홍은동206-2)	2018.3.30	몸통스핀들 결합불가 (관구이동)	사용가
3146호	지하식	서, 증가로8길82-11 (홍은동403-13)현윤개발 앞	2018.3.30	맨홀내 배수불량	사용가
3289호	지하식	서, 모래내로24가길26 (홍제동156-342)	2018.3.30	출수불량 (제수변스핀들고장)	사용불
3245호	지하식	서, 세검정로101 (홍제동279-19) 홍은초등학교 정문앞	2018.3.30	홍은초등학교 정문앞대로변에 위치하여 사용상 어려움으로 단비피아노 앞인도상으로 이전 요청	이설요청 (사용가)

붙임  고장 소방용수시설 위치도(홍은) 4부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	최연창		담당자	이영철		센터장	04/12 유욱종
협조자
시행	홍은119안전센터-1596	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	ycc3807@seoui.go.kr	/	대시민공개